## accueil
fiche_instrcution_biomasse_fds_chal_2021
TABLEAUX INSTRUCTION DOSSIER FONDS CHALEUR BIOMASSE ENERGIE ET RESEAU DE CHALEUR (le cas échéant)
Ile de France
Languedoc-Roussillon | Tableau 1 : Description Production et RC
Limousin | Tableau 2 : Besoins
Midi-Pyrénées | Tableau 3 : Développement Evolution RC | => uniquement si Réseau de Chaleur
Nord-Pas de Calais | Tableau 4 : Décomposition des métrés | => uniquement si Réseau de Chaleur
Pays de la Loire | Tableau 5 couts exploitation
Poitou-Charentes | Tableau 6 : Impact subvention sur prix de la chaleur
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Tableau 7 : Compte d'Exploitation Prévisionnel | => uniquement si Réseau de Chaleur
Rhône-Alpes
France | NOM du projet :
Maitre d'ouvrage :

## Tableau 1 descript prod RC
Tableau 1 : Description Production et RC
|  | * les données de production et consommations MWh sont annuelles | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (ou différence vs actuelle)
PRODUCTION | Combustible Biomasse | Production Biomasse MWh | 0 | 20000 | 20000
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 23000 | 23000
|  | Rendement chaudière biomasse | 0 | 86.96%
|  | Puissance biomasse MW | 0 | 2.4 | 2.4
|  | mixité MWh/an % | 0% | 66.67%
| Combustible Appoint | Production GN MWh | 30000 | 10000 | -20000
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 33000 | 11000 | -22000
|  | Rendement chaudière GN | 90.91% | 90.91%
|  | Puissance GN MW | 5 | 5 | 0
|  | mixité MWh/an % | 1 | 0.33333
| Combustible 3 | Production YY MWh | 0 | 0 | 0
|  | Consommation MWh entrée chaudière | 0 | 0 | 0
|  | Rendement production YY | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Puissance YY MW | 0 | 0 | 0
|  | mixité MWh/an % | 0 | 0
| Total | Total production MWh (si réseau de chaleur = chaleur injectée dans le RC) | 30000 | 30000 | 0
|  | Total production EnR&R MWh (si réseau de chaleur = chaleur EnR&R injectée dans le RC) | 0 | 20000 | 20000
Dont : +…MWh EnR&R injecté dans l'extension +…MWhEnR&R injecté dans l'existant Nota : quantité de chaleur EnR&R injectée dans l'extension + quantité supplémentaire dans l'existant
|  | Puissance totale MW |  | 7.4
|  | Taux EnR&R (si réseau de chaleur = Taux EnR&R injecté dans le RC ≥ 65%) | 0% | 66.67% | 66.7%
|  | CO2 évité (tonnes) : réf. Combustion (base carbone ADEME) GN : 0,187tCO2/MWh PCI fioul : 0,266tCO2/MWh PCI charbon : 0,345tCO2/MWh PCI | 0 | 4155.5556 | 4155.5556 | => | Energie substituée | Gaz naturel | Fioul | Charbon
[7 empty] | Part | 100% | 0% | 0%
|  | Commentaires - détails complémentaires |  | Production biomasse = 2 chaudières de 1,7MW
RESEAU DE CHALEUR |  |  | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (et données extension RC)
Type de fluide caloporteur
|  | Longueur Réseau de chaleur (ml) |  | 5000 | 5000
Longueur Basse Pression (ml)
Longueur Haute Pression (ml)
Dimaètre nominale maxi
|  | Chaleur vendu en sous-stations MWh |  | 27000 | 27000
|  | Chaleur EnR&R vendu en sous-stations MWh |  | 18000 | 18000
|  | Nombre de sous-station |  | 25 | 25 sous stations supplémentaires
Puissance totale souscrite (MW)
|  | Nombre d'équivalent logement |  |  | 0 eq logts supplémentaires
|  | Densité Réseau de chaleur (MWh vendu en ss / ml) |  | 5.4 | 5.4
Valeur mini admissible Fonds Chaleur = 1,5 MWh/ml
|  | Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendu en ss / ml) |  | 3.6 | 3.6
|  | Rendement Réseau de chaleur |  | 90%
|  | Date du schéma directeur | 2016
Commentaires

## Tableau 2 besoins
Tableau 2.1 : Réseau de chaleur
A compléter uniquement si création Réseau de Chaleur
N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m2) | Besoins avant réhabilitation / démarches énergétique MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins / m2 | Classe énerg. (A, B, C, …)
1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | Log. sociaux | [7 empty] | #DIV/0!
1.2 | [12 empty] | #DIV/0!
2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0!
| CG | Collège | Neuf | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
TOTAUX
A compléter uniquement si extension Réseau de Chaleur
Abonnés actuels ou extension | N° Sous station | Maître d'ouvrage | Bâtiment | Neuf/ existant | Date de raccordement prévue | Type de bâtiment | Eq. Logement | Surface chauffée (m2) | Besoins avant réhabilitation / démarches énergétique MWh | Besoins après réhabilitation / démarches énergétique MWh pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | P Souscrite kW | Besoins / m2 | Classe énerg. (A, B, C, …)
Abonné actuel | 1.1 | O. HLM xxx | Les xxx | Existant | 2012 | Log. sociaux | [7 empty] | #DIV/0!
Abonné actuel | 1.2 | [12 empty] | #DIV/0!
Total abonnés actuels | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Extension phase 1 | 2.1 | Ville de Y | CHU X | Existant | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0!
Extension phase 2 |  | CG | Collège | Neuf | 2014 | Tertiaire | [7 empty] | #DIV/0!
Extension phase 3 | [13 empty] | #DIV/0!
Total extensions | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTAUX | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Tableau 2.2 : Chaufferie dédiée
A compléter uniquement si Chaufferie dédiée
Activités (process, chauffage/ECS, …) | Surface chauffée (m2) | Besoins avant démarche d'économie d'énergie (MWh/an) | Besoins après démarche d'économie d'énergie (MWh/an) pris en compte pour le dimensionnement | dont Besoins chauffage | dont Besoins ECS | Besoins / m2 | Classe énerg. (A, B, C, …)
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAUX

## Tableau 3 Evolution besoins RC
Tableau 3 : Développement Evolution RC
Année | Energie vendue en sous-station (MWh) | Nombre de Ss stations | Puissance souscrite (kW) | Mixité EnR &R | Quantités d’EnR&R injectée
2018 | 11916 | 14 | 6347
2019 | 13000 | 16 | 6500
2020 | 15015 | 22 | 7780
2021 | 27510 | 27 | 14254
2022 | 31643 | 31 | 16440
… | … | … | … | … | …

## Tableau 4 Décomposition métrés
Tableau 4 : Tableau des DN
A compléter uniquement si Réseau de Chaleur
Merci de remplir la longueur de tranchée par DN, la somme se calcule automatiquement.
| DN | Longueur de tranchée (ml) | Total métrés par tranche
| DN650 |  | 0
DN600
DN550
DN500
DN450
DN400
DN350
DN300
| DN250 |  | 0
DN200
DN150
| DN125 |  | 0
DN100
DN80
| DN65 |  | 0
DN50
DN40
DN32
DN25
DN20
DN15
|  | Total | 0

## Tableau 5 couts exploit
Tableau 5 : Coûts d'exploitation
Charges d’exploitation annuelle (€ HTR)
P1 € HTR
P'1 € HTR
P2 (charges salariales comprises) € HTR
P3 € HTR
P1 : coût de la fourniture du ou des combustibles
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement

## Tableau 6 Impact subvention
Tableau 6 : Impact subvention sur prix de la chaleur
si vente de chaleur
Taux d'aide | Montant de l'aide | Prix de vente moyen de la chaleur € HT / MWh | Prix de vente moyen de la chaleur € TTC/MWh | R1 moyen € TTC/MWh | R2 moyen € TTC/MWh | R21 € TTC/MWh | R22 € TTC/MWh | R23 € TTC/MWh | R24 € TTC/MWh
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
Avant opération si réseau existant
Nom du prospect
Type de prospect |  | Bailleur (office) | Bailleur (ESH) | Copropriété | Copropriété | Bâtiment public (école, mairie, …) | Tertiaire
kW souscrit
MWh/an
Prix vente de la chaleur en €TTC/MWh | Situation actuelle (équivalent P1 + P’1 + P2 + P3)
Prix vente après opération sans subvention
Prix vente après opération avec subvention (il faut que dans cette ligne le prix de la chaleur varie en fonction du montant de subvention)

## Tableau 7 CEP
CEP: Présentation type fonds chaleur, Réseaux de chaleur.
Nom du projet:
périmètre du CEP:
Référence du CEP contarctuel:
Date:
Les formules de calcul des sous totaux, doivent être accessibles.
Les décompositions proposées sont "à minima": modifier les lignes pour plus de détails
Tableau à remplir en k€
Années | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Chiffre d'affaire en milliers en k€ (à détailler)
Avec un prix de vente envisagée de la chaleur correspondant au niveau de subventions attendues lors de la demande d’aide, distinction des parts R1 et R2 et détail des droits de raccordements éventuels, indications des Mwh vendus, puissance souscrites….
Mwh utile livrés en sous station éventuellemnt par zone
R1 unitaire €HT/mwh à détailler le cas échéant
sous total R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Puissances souscrites en kW ou URF
R2 global unitaire €/HT kW à détailler R21,R22,R23,R24
R21unitaire
R22unitaire
R23unitaire
R24unitaire
R25unitaire
sous total R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
autres recettes…
TOTAL chiffre d'affaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges d’exploitation P1 (à détailler)
Charges de combustibles détaillées
Electricité (P'1)
charge combustible bois
Charges de combustible gaz
(…)
Sous total Combustible (P1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
coûts de P2 à détailler
(…)
Sous total petits entretien /divers (P2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous total Charges de gros entretiens et renouvellements (P3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges Diverses (à détailler le cas échéant)
- Impôts (hors IS) /Taxes foncières ou redevance
- Taxes locales
- Assurances
- Autres charges (…)
Sous total autres charges
TOTAL Charges hors amortissements, hors charges financière liée au plan de financement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en k€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## synthèse (hidden)
1 | Production Biomasse MWh
2 | Consommation MWh entrée chaudière
3 | Rendement chaudière biomasse
4 | Puissance biomasse MW
5 | mixité MWh/an %
6 | Production GN MWh
7 | Consommation MWh entrée chaudière
8 | Rendement chaudière GN
9 | Puissance GN MW
10 | mixité MWh/an %
11 | Production YY MWh
12 | Consommation MWh entrée chaudière
13 | Rendement production YY
14 | Puissance YY MW
15 | mixité MWh/an %
16 | Total production (si réseau de chaleur = chaleur injectée)
17 | Total production EnR&R (si réseau de chaleur = chaleur EnR&R injectée)
18 | Puissance totale
19 | Taux EnR
20 | CO2 évité (tonnes) :
21 | Chaleur vendu en sous-stations
22 | Chaleur EnR&R vendu en sous-stations
23 | Rendement Réseau de chaleur
24 | Longueur Réseau de chaleur (ml)
25 | Longueur Basse Pression (ml)
26 | Longueur Haute Pression (ml)
27 | Dimaètre nominale maxi
28 | Nombre de sous-station
29 | Puissance installée en sous-station (kW)
30 | Nombre d'équivalent logement
31 | Densité Réseau de chaleur (MWh vendu en ss / ml)
32 | Densité EnR&R Réseau de chaleur (MWh EnR&R vendu en ss / ml)
33 | Type de fluide caloporteur
34 | Commentaires réseau de chaleur
35 | longueur DN 450 - DN650
36 | longueur DN300 - 400
37 | longueur DN80 - 125
38 | longueur DN15 - 65
39 | Bâtiment chaufferie et silo de stockage
40 | Générateur de chaleur biomasse et système d'alimentation automatique
41 | Générateur d'appoint
42 | Traitement des fumées
43 | Installation électrique et hydraulique associée au générateur
44 | Ingénierie
45 | Autres (à préciser)
46 | Sous total Production en €HT
47 | Production (pompe de distribution réseau)
48 | Voirie, génie civil tranchée
49 | Distribution hydraulique
50 | Sous stations
51 | Sous total Réseaux de chaleur en €HT
52 | Investissement total projet éligible
53 | P1 € HTR
54 | P'1 € HTR
55 | P2 (charges salariales comprises) € HTR
56 | P3 € HTR

## Feuil1 (hidden)
Commentaires
Investissements Eligibles (€) | Production thermique
| Réseau de chaleur |  | Soit XX€/ml investissement de réseau créé Plafonné à xx €/ml suivant règle des DN ou Non plafonné par règle des DN (rayer mention inutile)
Total investissement éligible (€)
Aide | Aide Chaufferie |  | Dont X € partenaires
| Aide Réseau |  | Dont Y € partenaires
| Aide Totale |  | Dont X+Y € partenaires
| Aide Totale €/MWh EnR&R sortie chaudière / 20ans | 0
| Aide Chaufferie €/MWh EnR&R sortie chaudière / 20ans | 0
| Aide Réseau €/MWh EnR&R transporté par le réseau (ou par l'extension aidée sur 20 ans) | 0
| Aide Réseau €/ml de réseau créé | 0
| Aide totale/tCO2 sur 20 ans | 0

## Mix énergétique (hidden)
Installation de production de chaleur
Type d'énergie (à préciser) | Puissance installée | MWh/an injectés sur le réseau | MWh/an% | Tonnes de CO2/an produites | Base carbone
Charbon
Gaz naturel
Fioul lourd
Fioul domestique
Chaleur issue de cogénération
EnR (géothermie, biomasse…)
Chaleur de récupération
Total
Taux EnR&R injecté dans le réseau (%)

## Tableau synthèse RC (hidden)
Cas de création d'un réseau de distribution
Longueur totale du réseau (Tranchée) (ml)
- longueur basse pression (ml)
- longueur haute pression (ml)
Diamètre Nominal maxi
Type de fluide caloporteur
Nombre de ss stations
Puissance installée en ss Station ( kW)
MWh/an injectés sur le réseau
MWh EnR&R/an injectés sur le réseau
MWh/an vendus en Ss station
Densité du réseau : Mwh livrés Ss Stations/ml.an
Nbre équivalents logements raccordés
Coût invest. du mètre linéaire de réseau €/ml
Taux EnR&R injecté dans le réseau (%)
Cas d’extension d'un réseau de distribution
Caractéristiques | Avant extension | Après extension | extension
Longueur totale du réseau (tranchée) (ml) | X | Y | Y-X
Nombre de ss stations
Puissance installée en ss Station ( kW)
MWh/an injectés sur le réseau
MWh EnR&R/an injectés sur le réseau
MWh/an vendus en ss stations
Densité globale du réseau (Mwh livrés Ss stations / ml.an)
Densité EnR&R du réseau (Mwh livrés Ss stations / ml.an)
Nbre équivalents logements raccordés
Taux EnR&R injecté dans le réseau (%)

## Tableau synthèse biomasse (hidden)
Caractéristiques de la solution biomasse
Puissance thermique nominale de l'installation de combustion (en MW) |  |  |  | 1
Puissance thermique nominale de l'installation biomasse (en MW) |  |  |  | 0
Rubrique réglementaire et régime (exemple ICPE 2910A - déclaration) |  |  |  | 1
Besoins thermiques annuels en MWh utiles |  |  |  | 1
Production sortie installation biomasse en MWh / an |  |  |  | 1
Taux de couverture des besoins thermiques par la biomasse en % |  |  |  | 1
Consommation annuelle en biomasse entrée installation en MWh PCI |  |  |  | 1
Prix combustible biomasse € HT du MWh PCI (entrée chaudière) |  |  |  | 1
Émission de poussières en mg / Nm3 à 6%O2 |  |  |  | 0
Nombre de chaudières biomasse |  |  |  | 1
Numéro chaudière biomasse | 1 | 2 | …
Puissance thermique nominale de la chaudière biomasse (en MW) |  |  |  | 1
Production annuelle de la chaudière en MWh |  |  |  | 1
Technologie du foyer de la chaudière biomasse |  |  |  | 1
Technologie du traitement de fumée (poussières, NOx, …) |  |  |  | 1
Fluide de la chaudière biomasse |  |  |  | 0
Coordonnées GPS de la chaufferie
Caractéristiques de l’appoint / secour
Nombre de chaudières d'appoint |  |  |  | 0
Numéro chaudière d’appoint | 1 | 2 | … | 0
Puissance thermique nominale de la chaudière d'appoint (en MW) |  |  |  | 0
Nature du combustible d'appoint |  |  |  | 0
Production annuelle de la chaudière en MWh PCI |  |  |  | 0
Consommation annuelle en énergie entrée chaudière en MWh PCI |  |  |  | 0
Prix du combustible d’appoint MWh PCI HTR (entrée chaudière) |  |  |  | 0
SCEQE : le projet est-il soumis au système communautaire d’échange de quotas d’émissions de GES ?